Техническое задание на разработку сметной документации по выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Завод по переработке лубяных культур в г. Кашин» (в части очистных сооружений)

| № | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | "Объект: Реализация инвестиционной программы, подразумевающей приобретение оборудования, монтажа и строительно-монтажных работ с целью доведения мощностей Общества с ограниченной ответственностью «КАШИНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ» до объемов не менее 4 000 (четыре тысячи) тонн целлюлозы в год и операционной деятельности комбината" Наименование работ по договору: «Завод по переработке лубяных культур в г. Кашин» в части ОС |
| 2 | Адрес объекта | 171640, РФ, Тверская область, Кашинский район, г. Кашин, территория Льнозавода д. 2 «A» |
| 3 | Стадии проектирования объекта | Геологические изыскания; Проектная документация; Сопровождение экспертизы; Рабочая документация |
| 4 | Объект работы | Проектно-изыскательские работы по объекту «Завод по переработке лубяных культур в г. Кашин» в исключительно в части 5строительство полного комплекса очистных сооружений, в т.ч.: - здания и сооружения; - благоустройство в пределах территории очистных сооружений; - внешние инженерные сети для полного энергообеспечения объекта; - внутренние инженерные сети; - технологическое оборудование; - инженерное оборудование. - и другие проектные решения, необходимые для прохождения и экспертизы и дальнейшего ввода объекта в эксплуатацию. |
| 5 | Характеристики объекта | Комплекс очистных сооружений производительностью 2000куб/сут. |
| 6 | Цель работ | Подготовка сметной документации. |
| 7 | Требования к работам | Согласно требованиям Заказчика. |
| 8 | Содержание работ | 1. Полный комплекс инженерно-геологических изысканий (с подготовкой технического отчета); 2. Проектная документация по следующим разделам: - Раздел 1. Пояснительная записка - Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка - Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения. Часть 4. Очистные сооружения. Производственное здание с емкостью усреднителя - Раздел 4. Конструктивные решения. Часть 4. Очистные сооружения. Производственное здание с емкостью усреднителя - Раздел 4. Конструктивные решения. Часть 5. Очистные сооружения. Основной блок очистки - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения и электроосвещения. Часть 5. Очистные сооружения. Система электроснабжения и электроосвещения - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 5. Очистные сооружения. Внутреннее и наружное водоснабжение - Раздел 5. "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения". Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 5. Очистные сооружения. Внутреннее и наружное водоотведение - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Часть 6. Очистные сооружения производственных сточных вод. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 5. Сети связи. Часть 6. Очистные сооружения. Слаботочные системы - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 5. Сети связи. Часть 7. Очистные сооружения. Автоматическая система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - Раздел 6. Технологические решения. Часть 5. Очистные сооружения. Технологические решения. Книга 1. Основные технологические решения - Раздел 6. Технологические решения. Часть 5. Очистные сооружения. Технологические решения. Книга 2. Охлаждение воды - Часть 6. Очистные сооружения. Автоматизация и диспетчеризация - Раздел 7. Проект организации строительства - Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 3. Сопровождение экспертизы по разработанной проектной документации. 4. Рабочая документация, в т.ч.: - Генеральный план - Архитектурные решения - Конструкции железобетонные - Конструкции металлические - Электроснабжение - Наружные сети водоснабжения и канализации - Внутренние сети водоснабжения и канализации - Отопление, вентиляция и кондиционирование - Технологические решения - Сети связи - Автоматизация комплексная |
| 9 | Ссылка на ПД | https://drive.i-build.tech/d/s/16kaG3Nd8nUAnqcH9HmA9FwZE91dPZTX/h728yBjR6R7cFNDTdIW5BO1SaA4XnrBe-2r2A0REnMA0 |
| 10 | Ссылка на РД | https://drive.i-build.tech/d/s/18AioKA9FsWiu4hPAVDx1yWwUkW965me/snrpAJF4t1CniZ2ES9tUQxfztCPNxtMD-i7wgISvbLg0 |